Да — этот раздел надо расширить до уровня полноценной нормализационной подсистемы, потому что без нее любая API-интеграция даст шум, дубли и неверные тренды. Ниже даю готовый текст для ТЗ.bfarm+2

## 1. Назначение модуля нормализации

Модуль сопоставления маркеров и нормализации единиц измерения нужен для того, чтобы любые внешние результаты лабораторий приводились к единому внутреннему стандарту, независимо от того, как именно лаборатория назвала анализ, в каких единицах его отдала и в какой системе кодирования оформлен отчет.certara+2
Система должна уметь распознавать один и тот же анализ под разными локальными названиями, переводить значения в унифицированные единицы и сохранять исходную запись без потери происхождения.nlm.nih+2
Основная цель — чтобы внутренний калькулятор всегда работал с одним и тем же полем, даже если источники данных отличаются по формату, языку, единицам и структуре отчета.interfaceware+2

## 2. Принцип сопоставления

Сопоставление строится в три этапа: сначала определяется что именно измерено, затем как это закодировано, после чего в каких единицах это выражено.build.fhir+2
Для теста используются три опоры: локальное название, стандартный код измерения и контекст отчета, включая тип образца, метод и референсный диапазон.hcup-us.ahrq+1
Если внешнее название неполное или неоднозначное, система должна использовать комбинацию поля code, текстового названия, specimen type и единиц измерения для точного определения внутреннего маркера.snomed+2

## 3. Иерархия маппинга

Для каждого показателя должна быть следующая иерархия:

- Стандартный код лаборатории, если он есть.

- LOINC-код, если присутствует.

- Локальное название теста.

- Контекст панели или отчета.

- Единицы измерения.

- Референсный диапазон.

- Метод исследования.bfarm+3

Если совпадение найдено на верхнем уровне, оно считается приоритетным. Если совпадение найдено только по текстовому названию, должен выставляться флаг пониженной уверенности.outburn+1

## 4. Таблица внутренних маркеров

В ТЗ должен быть зафиксирован единый словарь внутренних маркеров, например:

- cbc_hb

- cbc_hct

- cbc_rbc

- cbc_wbc

- cbc_plt

- alt

- ast

- ggt

- alp

- bilirubin_total

- bilirubin_direct

- albumin

- total_protein

- creatinine

- urea

- egfr

- chol_total

- hdl

- ldl

- tg

- glucose_fasting

- insulin_fasting

- hba1c

- crp

- esr

- ferritin

- iron

- transferrin

- tibc

- tsat

- tt

- ft

- shbg

- lh

- fsh

- e2

- prolactin

- tsh

- ft4

- ft3

- igf1

- igfbp3

- psa_total

- vitd

- b12

- folate

- magnesium

- zinc

- copper

- selenium

- potassium

- sodium

- chloride

- ck.interfaceware+2

## 5. Расширенный словарь синонимов

Каждый маркер должен иметь список синонимов, локальных названий и вариантов написания.
Примеры:

- ALT → ALT, SGPT, Alanine aminotransferase.

- AST → AST, SGOT, Aspartate aminotransferase.

- Hct → Hematocrit, HCT.

- Hb → Hemoglobin, HGB.

- CRP → CRP, hs-CRP, C-reactive protein.

- TSAT → transferrin saturation, saturation transferrin.medinform.jmir+2

ТЗ должно требовать поддержку русского, английского и смешанного написания.

## 6. Нормализация единиц

Система должна приводить все количественные показатели к внутренним стандартам через UCUM-совместимую модель единиц.kodjin+3
UCUM нужен, потому что он обеспечивает однозначную электронную передачу единиц и позволяет автоматически переводить commensurate units в один стандарт.nlm.nih+1
Примеры нормализации:

- mmol/L → mg/dL или наоборот, если это предусмотрено внутренним стандартом.

- ng/mL → µg/L.

- IU/L и U/L — по внутренней политике сопоставления.

- g/L → g/dL.

- pg/mL → ng/L, если выбрана такая внутренняя форма хранения.kodjin+2

## 7. Правила перевода

Для каждого маркера в ТЗ должен быть описан:

- preferred_unit.

- accepted_units.

- conversion_factor.

- rounding_rule.

- display_unit.

- storage_unit.certara+2

Например, если лаборатория отдала результат в нестандартной единице, система должна:

- Определить, допустима ли единица.

- Перевести ее в preferred_unit.

- Округлить по правилам маркера.

- Сохранить исходную единицу как source_unit.

- Записать conversion metadata.medinform.jmir+1

## 8. Пример логики конвертации

Если маркер glucose_fasting приходит в mmol/L, а внутренняя единица — mg/dL, система должна применить коэффициент и сохранить исходное значение отдельно от нормализованного.nlm.nih+1
Если creatinine приходит в µmol/L, система должна привести его к внутреннему стандарту, а не сравнивать как есть с анализами в mg/dL.kodjin+1
Для гормонов, минералов и витаминов нужно отдельно зафиксировать разрешенные единицы и недопустимые варианты, чтобы не сравнивать несопоставимые данные.hcup-us.ahrq+1

## 9. Поддержка качественных результатов

Не все лабораторные результаты числовые.
Система должна уметь маппить качественные значения:

- positive/negative.

- reactive/non-reactive.

- detected/not detected.

- normal/abnormal.

- present/absent.snomed+1

Для таких результатов нужно отдельное поле codedResult, а не попытка привести их к числу.

## 10. Обработка составных панелей

Если лаборатория прислала панель, а не отдельные тесты, система должна:

- Разложить панель на отдельные Observation.

- Привязать каждый показатель к внутреннему маркеру.

- Сохранить панельный заголовок как source_group.

- Не терять общий контекст панели.fhirblog+2

Это особенно важно для CBC, lipid panel, thyroid panel, liver panel, hormone panel и metabolic panel.interfaceware+1

## 11. Уверенность сопоставления

Каждому маппингу должен присваиваться confidence score:

- high — точный код и точные единицы.

- medium — точное название, но неполный контекст.

- low — только текстовое совпадение.

- manual_review — требуется подтверждение.pmc.ncbi.nlm.nih+2

Если confidence низкий, система должна не скрывать результат, а пометить его как требующий проверки.

## 12. Конфликтующие результаты

Если один тест импортирован из разных источников или в разных единицах, система должна:

- сравнить дату забора,

- сравнить source lab,

- сравнить статус результата,

- выбрать основной вариант,

- сохранить альтернативную версию как historical/duplicate.isalushealthcare+2

## 13. Связь с трендами

Нормализованные значения должны использоваться для:

- расчета тренда,

- сравнения с baseline,

- расчета фазового риска,

- обновления dashboard,

- генерации направлений на повторную сдачу.risemenshealth+1index-s-zaglushkoi.html

## 14. Логирование преобразований

Для каждого значения система должна хранить:

- original_name,

- original_code,

- original_unit,

- original_value,

- normalized_marker,

- normalized_unit,

- normalized_value,

- conversion_factor,

- confidence_score,

- source_lab,

- source_report_id,

- imported_at.outburn+1

Это позволит воспроизводить любой импорт и разбирать ошибки.

## 15. Режим ручного сопоставления

Если автоматическое соответствие не найдено, интерфейс должен предложить:

- выбрать внутренний маркер вручную,

- выбрать единицу,

- подтвердить или отклонить конвертацию,

- добавить это соответствие в словарь для будущих импортов.pmc.ncbi.nlm.nih+2

## 16. Что обязательно прописать в ТЗ

В ТЗ нужно отдельными подпунктами указать:

- словарь внутренних маркеров,

- словарь синонимов,

- правила определения теста,

- правила нормализации единиц,

- таблицу коэффициентов,

- правила округления,

- confidence scoring,

- ручное подтверждение,

- поддержку качественных результатов,

- поддержку панелей,

- логику дублей,

- audit trail преобразований.bfarm+3

## 17. Итоговая формулировка

Модуль маппинга и нормализации должен обеспечивать однозначное сопоставление любых лабораторных результатов с внутренними маркерами калькулятора, приводить все количественные значения к единому стандарту единиц, хранить исходные данные без потерь, поддерживать качественные и панельные результаты, а также обеспечивать полную трассируемость каждого преобразования.medinform.jmir+3

Если хочешь, следующим сообщением я могу превратить это в готовый раздел ТЗ в формально-техническом стиле, чтобы ты сразу вставил его в общий документ.